## OBRAZAC 2
OBRAZAC 2
TROŠKOVNIK
Sanacija krovišta u OŠ „Ivan Kozarac“, Nijemci (OIB: 32839063963)
#REF! |  | j.m. | kol | cijena | ukupno
| 1. Izrada skele oko objekta za potrebe demontaža krovišta, limarije,gromobrana i sl. | m2 | 120 | 0 | 0
| 2. Demontaža oluka verikalnih i horozontalnih , od pocinčanog lima | m1 | 32 | 0 | 0
| 3. Demontaža zidnog lima uz viši dio objekta , na sudaru dvije plohe krova | m1 | 10 | 0 | 0
| 4. Demontaža gromobranske trake i nosača sa krovišta | m1 | 16 | 0 | 0
| 5. Demontaža pokrova od biber crijepa, skidanje sa krovišta bacanjem u vozilo za odvoz | m2 | 74 | 0 | 0
| 6. Demontaža letve sa rogova i bacanje na gradilišnu deponiju | m2 | 74 | 0 | 0
| 7. Demontaža rogova sa krovišta, usitnjavanjem na kraće komade i odlaganjem na gradilišnu deponiju | m2 | 74 | 0 | 0
| 8. Demontaža trulih stropnih greda i svih slojeva između istih ,zajedno sa oblogom (daskom ) poda tavana , skidanjem sa krovišta i odlaganjem na gradilšnu deponiju. | m2 | 51.2 | 0 | 0
| 9. Demontaža stropova od pocinčane konstrukcije i gipsanih ploča 60 *60 cm, zajedno sa demontažom postojećih lampi i razvodom elektrinstalacija do istih | m2 | 51.2 | 0 | 0
| 10. Nabava, dobava i izrada stropne konstrukcije od drvenih greda prema postojećima, sa daščanjem podloge poslije postavljenih grednika na strop | m2 | 51.2 | 0 | 0
| 11. Popavak ležaja stropnih grednika zazidavanjem oko istih i popravkom žbuke na zidovima, zidanje punom opekom | kom | 16 | 0 | 0
| 12. Rušenje dimnjaka do visine ploče ( drvenih stropnih grednika) sa odlaganjem na gradilišnu deponiju. | kom | 1 | 0 | 0
| 13. Izrada drvene kosntrukcije krovišta od rogova 12/14 cm , grebena 16/12 i ukrutnim pajantama dim 5/15 cm zajedno sa ukrutnim vijčanim materijalom i podloškama za pričvrščenje istih .U cijeni i fugicidna zaštita kompletne drvene građe | m2 | 74 | 0 | 0
| 14. Letvanje krovišta na razmaku za pokrivanje biber crijepom ( obično pokrivanje ( letvanje na 15 cm ) , sa fugicidnom zaštitom letve. | m1 | 74 | 0 | 0
| 15. Nabava, dobava ,izrada i montaža novih nosača oluka i postava horizontalnih i vertikalnih oluka, od pocinčanog lima d= 0,55mm. | m1 | 32 | 0 | 0
| 16. Nabava, dobava ,izrada i montaža zidnog lima uz postojeći objekat , r.š do 30 cm | m1 | 10 | 0 | 0
| 17 Nabava, dobava i postava biber crijepa tipa kao Tondach prirodni, crveni | m2 | 74 | 0 | 0
| 18. Nabava, dobava i postava sljemenjaka od biber crijepa tipa kao Tondach prirodni, crveni | m1 | 12 | 0 | 0
| 19. Nabava, dobava i postava krovnih nosača gromobranske trake ( sljemeni nosač) i postava trake 25*3 mm na isto, do mjernog mjesta na zidu. | m1 | 21 | 0 | 0
| 20. Nabava, dobava i postava stropne konstrukcije i obloge od gips ploča dim 60 *60 cm. | m2 | 51.2 | 0 | 0
| 21. Nabava, dobava i izrada razvoda elektroinstalacija za rasvjetna tijela, položen u css fi 16 mm , kabel pgp 3*1,5 mm i svim potrebnim spojnim materijalom do montaže lampi. | paušal | 1 | 0 | 0
| 22. Vraćanje prethodno demontirane rasvjete na stropnu oblogu, sa svim spojnim materijalom | kom | 4 | 0 | 0
| 23. Utovar i odvoz prethodno demontirane građe, letvi,crijepa stropova i sl., na gradski deponij | m3 | 20 | 0 | 0
#REF! | UKUPNO |  |  | 0 | 0
0
#REF!
#REF!
0 | 0 |  |  |  | 0
#REF! | UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
#REF! | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
0